## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
ORÇAMENTO DE CUSTO
Obra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde
Local: Linhares/ES | [8 empty] | BDI: | 29.93%
Item | Código | Referência | Descrição do Serviço | Und | Quant. | Preço Unit. Sem BDI | Preço Unit. Com BDI | Preço total | Preço total do item | % sobre total
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20350 | DER-ES 02/2020 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | 10220 | DER-ES 02/2020 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m² | 196.13 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | 10201 | DER-ES 02/2020 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 58.84 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | 10202 | DER-ES 02/2020 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 374.13 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | 10210 | DER-ES 02/2020 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 19.61 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.6 | 10216 | DER-ES 02/2020 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.7 | 10253 | DER-ES 02/2020 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m² | 385 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.8 | 10256 | DER-ES 02/2020 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 7337 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.9 | 10255 | DER-ES 02/2020 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 735.48 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.10 | 10254 | DER-ES 02/2020 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m² | 61.29 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.11 | Composição |  | Remoção de forro em gesso | m² | 171.25 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.12 | Composição |  | Remoção de forro em PVC | m² | 121.58 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.13 | Composição |  | Remoção de forro acartonado | m² | 60 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.14 | 10209 | DER-ES 02/2020 | Demolição de alvenaria | m³ | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.15 | 10208 | DER-ES 02/2020 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 490 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.16 | 10246 | DER-ES 02/2020 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 13450 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.17 | 10218 | DER-ES 02/2020 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m² | 4900 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.18 | Composição |  | Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca | m | 615 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.19 | 10215 | DER-ES 02/2020 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 212 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.20 | 10239 | DER-ES 02/2020 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m² | 60 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.21 | 10214 | DER-ES 02/2020 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 112 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.22 | Composição |  | Retirada de tubulações hidrossanitarias | m | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.23 | 10225 | DER-ES 02/2020 | Retirada de bancada de pia | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.24 | 10227 | DER-ES 02/2020 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.25 | 10223 | DER-ES 02/2020 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 24 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.26 | 10226 | DER-ES 02/2020 | Retirada de tanque de cimento | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.27 | 10323 | DER-ES 02/2020 | Retirada de torneiras e registros | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.28 | 10240 | DER-ES 02/2020 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 69 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.29 | Composição |  | Retirada e reinstalação de luminárias | und | 126 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.30 | Composição |  | Remoção de fiação elétrica | m | 800 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.31 | 10401 | DER-ES 02/2020 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m² | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.32 | 10402 | DER-ES 02/2020 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.33 | 10224 | DER-ES 02/2020 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 120 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.34 | 10242 | DER-ES 02/2020 | Retirada de vidros quebrados | m² | 99 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.35 | 10206 | DER-ES 02/2020 | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.36 | 10238 | DER-ES 02/2020 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m² | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.37 | 10264 | DER-ES 02/2020 | Demolição de piso granilite | m² | 120 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.38 | 20339 | DER-ES 02/2020 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 300 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.39 | 20348 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 290 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES
2.1.1 | 30101 | DER-ES 02/2020 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 41 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
2.2.1 | 30201 | DER-ES 02/2020 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.2 | 200323 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m³ | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.3 | 30203 | DER-ES 02/2020 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m³ | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.4 | 30209 | DER-ES 02/2020 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m³ | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.5 | 30208 | DER-ES 02/2020 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.6 | 30210 | DER-ES 02/2020 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.3 |  |  | TRANSPORTES
2.3.2 | 30304 | DER-ES 02/2020 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 286 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  | ESTRUTURAS
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | 40202 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1.2 | 40206 | DER-ES 02/2020 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1.3 | 40238 | DER-ES 02/2020 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 75 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1.4 | Composição |  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de perda já incluído no custo | kg | 2500 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1.5 | 40231 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1.6 | 40224 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 33 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.2.1 | 40337 | DER-ES 02/2020 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 210 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.2.2 | Composição |  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armaduras - 5% de perda já incluído no custo | kg | 950 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.2.3 | 40331 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 |  |  | ALVENARIA
4.1.1 | 50601 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.1.2 | 50602 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 360 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.1.3 | 50603 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m² | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.1.4 | 50606 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 399 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.1.5 | 50607 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m² | 280 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.2 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
4.2.1 | 50501 | DER-ES 02/2020 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 160 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.3 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS
4.3.1 | 50202 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 78 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.3.2 | 50203 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.4 |  |  | VERGAS
4.4.1 | 50301 | DER-ES 02/2020 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.1 | 60110 | DER-ES 02/2020 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 273.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.2 | 60113 | DER-ES 02/2020 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 273.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.3 | 61301 | DER-ES 02/2020 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.4 | 61302 | DER-ES 02/2020 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 37 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.5 | 61303 | DER-ES 02/2020 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 114 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.6 | 61304 | DER-ES 02/2020 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.7 | Composição |  | Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,60 x 2,10m | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.8 | Composição |  | Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,70 x 2,10m | und | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.9 | Composição |  | Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,80 x 2,10m | und | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.10 | Composição |  | Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,90 x 2,10m | und | 7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1.11 | Composição |  | Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta | und | 8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.2.1 | 71701 | DER-ES 02/2020 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 31 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.2 | 71702 | DER-ES 02/2020 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 36.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.3 | 71703 | DER-ES 02/2020 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.4 | 71704 | DER-ES 02/2020 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.5 | 71104 | DER-ES 02/2020 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.6 | 71106 | DER-ES 02/2020 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.7 | 71107 | DER-ES 02/2020 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.8 | 71105 | DER-ES 02/2020 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 84 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.9 | 71103 | DER-ES 02/2020 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L" | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.2.10 | Composição |  | Manutenção do portão em chapa de ferro galvanizado/grade, considerando troca de ferragens e perfis danificados. | m² | 36 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3 |  |  | FERRAGENS E FECHADURAS
5.3.1 | 61112 | DER-ES 02/2020 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 27 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3.2 | 61106 | DER-ES 02/2020 | Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 23 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3.3 | Composição |  | Fornecimento e instalação de trilho na janela de correr | m | 22.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3.4 | Composição |  | Fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio | und | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.3.5 | 62201 | DER-ES 02/2020 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale | und | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
6.0 |  |  | VIDROS E ESPELHOS
6.1 | 80102 | DER-ES 02/2020 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 72 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Composição |  | Vidro Leitoso 4mm - colocado | m² | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | 80201 | DER-ES 02/2020 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 2.4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA
7.1.1 | 90101 | DER-ES 02/2020 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.1.2 | 90102 | DER-ES 02/2020 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 645 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.1.3 | 90105 | DER-ES 02/2020 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m² | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.1.4 | 90103 | DER-ES 02/2020 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
7.2.1 | 40806 | DER-ES 02/2020 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3 |  |  | TELHADOS
7.3.1 | 90211 | DER-ES 02/2020 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m² | 385.48 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.2 | 90215 | DER-ES 02/2020 | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.3 | 90202 | DER-ES 02/2020 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 1655 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.4 | 90216 | DER-ES 02/2020 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m | 405 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.5 | 90206 | DER-ES 02/2020 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 18.39 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.6 | 90219 | DER-ES 02/2020 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 18.39 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.7 | 90220 | DER-ES 02/2020 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 18.39 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.8 | 90509 | DER-ES 02/2020 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m² | 800 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.3.9 | 90506 | DER-ES 02/2020 | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira | m² | 3327 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4 |  |  | RUFOS E CALHAS
7.4.1 | 90301 | DER-ES 02/2020 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 87 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4.2 | 90302 | DER-ES 02/2020 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4.3 | 90305 | DER-ES 02/2020 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 23 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4.4 | 90312 | DER-ES 02/2020 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 75 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4.5 | 90512 | DER-ES 02/2020 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m³ | 375 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.4.6 | Composição |  | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 100202 | DER-ES 02/2020 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 99 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.2 | 100105 | DER-ES 02/2020 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 122 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.3 | 100204 | DER-ES 02/2020 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.4 | 100208 | DER-ES 02/2020 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.5 | 100301 | DER-ES 02/2020 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2 | m² | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.6 | 40705 | DER-ES 02/2020 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
9.0 |  |  | TETO E FORRO
9.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
9.1.1 | 110101 | DER-ES 02/2020 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 290 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.1.2 | 110302 | DER-ES 02/2020 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 290 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.2 |  |  | REBAIXAMENTO
9.2.1 | 110201 | DER-ES 02/2020 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.2.2 | 110210 | DER-ES 02/2020 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 155 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
10.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNAS
10.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
10.1.1 | 120101 | DER-ES 02/2020 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1492 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.1.2 | 120301 | DER-ES 02/2020 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.1.3 | 120302 | DER-ES 02/2020 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 298.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.1.4 | 120303 | DER-ES 02/2020 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 2572 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.2 |  |  | ACABAMENTO
10.2.1 | Composição |  | Revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes. | m² | 510 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.2.2 | 120220 | DER-ES 02/2020 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 45 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.2.3 | 120207 | DER-ES 02/2020 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 775 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
11.0 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 |  |  | LASTRO E CONTRAPISO
11.1.1 | 130109 | DER-ES 02/2020 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 359 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.1.2 | 130103 | DER-ES 02/2020 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 240 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2 |  |  | ACABAMENTOS
11.2.1 | 130236 | DER-ES 02/2020 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 540 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.2 | 130202 | DER-ES 02/2020 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 98.07 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.3 | 130230 | DER-ES 02/2020 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 245.16 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.4 | 130231 | DER-ES 02/2020 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 245.16 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.5 | 200209 | DER-ES 02/2020 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 24.52 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.6 | 130225 | DER-ES 02/2020 | Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura | m² | 500 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.2.7 | 200726 | DER-ES 02/2020 | Recuperação de piso com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m² | 710 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
11.3.1 | 130301 | DER-ES 02/2020 | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | m | 147 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3.2 | 130322 | DER-ES 02/2020 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 330 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3.3 | 130321 | DER-ES 02/2020 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 300 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3.4 | 130320 | DER-ES 02/2020 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. Rejuntamento com cimento branco | m | 390 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3.5 | 130308 | DER-ES 02/2020 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11.3.6 | 130317 | DER-ES 02/2020 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCÊNDIO
12.1 |  |  | PONTOS HIDROSSÁNITÁRIOS
12.1.1 | 140701 | DER-ES 02/2020 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PT | 7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.2 | 140702 | DER-ES 02/2020 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | PT | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.3 | 140703 | DER-ES 02/2020 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | PT | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.4 | 140704 | DER-ES 02/2020 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | PT | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.5 | 140705 | DER-ES 02/2020 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | PT | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.6 | 140706 | DER-ES 02/2020 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | PT | 14 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.1.7 | 140707 | DER-ES 02/2020 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | PT | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
12.2.1 | 141409 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 190 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2.2 | 141410 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 540 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2.3 | 141412 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2.4 | 141413 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.2.5 | 141414 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E TORNEIRAS
12.3.1 | 170316 | DER-ES 02/2020 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.2 | 170317 | DER-ES 02/2020 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.3 | 170321 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.4 | 170320 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.5 | 170322 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.6 | 170323 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.7 | 170324 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.8 | 170325 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.9 | 170304 | DER-ES 02/2020 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.10 | 170306 | DER-ES 02/2020 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.11 | 170309 | DER-ES 02/2020 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.12 | 170310 | DER-ES 02/2020 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.13 | 170317 | DER-ES 02/2020 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.14 | 170329 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.15 | 170330 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.3.16 | 170331 | DER-ES 02/2020 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO
12.4.1 | 140906 | DER-ES 02/2020 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.2 | 140903 | DER-ES 02/2020 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.3 | 140904 | DER-ES 02/2020 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 14 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.4 | 140905 | DER-ES 02/2020 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.5 | 140905 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 28 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.6 | 141907 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 22 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.7 | 141908 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.8 | 141909 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 26 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.9 | 141910 | DER-ES 02/2020 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.10 | Composição |  | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, DN 200mm, inclusive conexões. | m | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.4.11 | Composição |  | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 300mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento | m | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.5 |  |  | TUBOS E CALHAS EM CONCRETO
12.5.1 | Composição |  | Tubo de concreto armado para rede coletora de águas pluviais, DN 400MM, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento. | m | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.5.2 | Composição |  | Calha em concreto simples, meia cana, diâmetro 400mm | m | 26 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6 |  |  | CAIXAS, SIFÕES E RALOS
12.6.1 | 142111 | DER-ES 02/2020 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.2 | 142112 | DER-ES 02/2020 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.3 | Composição |  | Fornecimento e instalação de sifão cromado flexível marca de referência Deca, ou similar | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.4 | 142104 | DER-ES 02/2020 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.5 | 142115 | DER-ES 02/2020 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.6 | 142117 | DER-ES 02/2020 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.6.7 | 142118 | DER-ES 02/2020 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7 |  |  | CAIXAS DE ALVENARIA
12.7.1 | 141101 | DER-ES 02/2020 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.2 | 141102 | DER-ES 02/2020 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.3 | 141103 | DER-ES 02/2020 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.4 | 141104 | DER-ES 02/2020 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.5 | 141105 | DER-ES 02/2020 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.6 | 141112 | DER-ES 02/2020 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.7 | 141113 | DER-ES 02/2020 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.8 | Composição |  | Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.7.9 | Composição |  | Caixa-ralo com grelha fofo 135 kg de alv tijolo macico (7x10x20) paredes de uma vez (0.20 m) de 0.90x1.20x1.50 m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc FCK=15 MPA, exclusive escavação e reaterro | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.8 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
12.8.1 | 142205 | DER-ES 02/2020 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.8.2 | 142206 | DER-ES 02/2020 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 127 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.9 |  |  | REVISÕES E REPAROS
12.9.1 | 142301 | DER-ES 02/2020 | Revisões e reparos em torneiras e registros | und | 4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.9.2 | 142302 | DER-ES 02/2020 | Revisões e reparos em caixas de descarga | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
12.9.3 | 142303 | DER-ES 02/2020 | Revisões e reparos em torneiras de bóia | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS
13.1.1 | 151801 | DER-ES 02/2020 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.1.2 | 151803 | DER-ES 02/2020 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 25 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.1.3 | 151806 | DER-ES 02/2020 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 26 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.1.4 | 151807 | DER-ES 02/2020 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 17 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.1.5 | 151811 | DER-ES 02/2020 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.2 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC
13.2.1 | 151132 | DER-ES 02/2020 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 660 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.2.2 | 151133 | DER-ES 02/2020 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 150 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.2.3 | 151127 | DER-ES 02/2020 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 60 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.3 |  |  | DISJUNTORES
13.3.1 | 151306 | DER-ES 02/2020 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 23 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.3.2 | 151328 | DER-ES 02/2020 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.3.3 | 151329 | DER-ES 02/2020 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 28 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.4.1 |  |  | FIOS E CABOS
13.4.1 | 151401 | DER-ES 02/2020 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 500 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.4.2 | 151402 | DER-ES 02/2020 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1080 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13.4.3 | 151403 | DER-ES 02/2020 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 1800 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
14.0 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
14.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
14.1.1 | 160606 | DER-ES 02/2020 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
15.0 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
15.1 |  |  | LOUÇAS
15.1.1 | 170117 | DER-ES 02/2020 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.2 | 170120 | DER-ES 02/2020 | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.3 | 170128 | DER-ES 02/2020 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.4 | 170116 | DER-ES 02/2020 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.5 | 170107 | DER-ES 02/2020 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.6 | 170115 | DER-ES 02/2020 | Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.7 | 170121 | DER-ES 02/2020 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.8 | 170122 | DER-ES 02/2020 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.9 | 170123 | DER-ES 02/2020 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.1.10 | 170540 | DER-ES 02/2020 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.2 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS
15.2.1 | 170220 | DER-ES 02/2020 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 12 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.2.2 | 50205 | DER-ES 02/2020 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 4 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.2.3 | 210210 | DER-ES 02/2020 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
15.3.1 | 170514 | DER-ES 02/2020 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.3.2 | 170519 | DER-ES 02/2020 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.3.3 | Composição |  | Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, ∅=1 1/2" | und | 6 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.3.4 | 170537 | DER-ES 02/2020 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
16.0 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
16.1 |  |  | LUMINÁRIAS
16.1.1 | 180101 | DER-ES 02/2020 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 10 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.1.2 | 180102 | DER-ES 02/2020 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 59 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2 |  |  | REPOSIÇÕES
16.2.1 | Composição |  | Reator para 2 lâmpadas flourescentes | und | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.2 | 150934 | DER-ES 02/2020 | Lâmpada fluorescente 40 W | und | 152 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.3 | 150964 | DER-ES 02/2020 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.4 | Composição |  | Lâmpada Tubular LED 9W | und | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.5 | Composição |  | Lâmpada Tubular LED 18W | und | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.6 | 150967 | DER-ES 02/2020 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.7 | Composição |  | Plafon/plafonier em plástico com base e27, potencia máxima 60 w (não inclui lâmpada) | und | 90 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.2.8 | Composição |  | Reposição de relé fotoelétrico | und | 5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
16.3.1 | 180201 | DER-ES 02/2020 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.2 | 180202 | DER-ES 02/2020 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 60 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.3 | 180204 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.4 | 180205 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.5 | 180206 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.6 | 180212 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.7 | 180207 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.8 | 180208 | DER-ES 02/2020 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.9 | 180217 | DER-ES 02/2020 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.3.10 | 180218 | DER-ES 02/2020 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | und | 40 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.4 |  |  | OUTROS APARELHOS
16.4.1 | 180809 | DER-ES 02/2020 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.4.2 | 180702 | DER-ES 02/2020 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
17.0 |  |  | PINTURA
17.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
17.1.1 | 190101 | DER-ES 02/2020 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 3750 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.2 | 190102 | DER-ES 02/2020 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 750 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.3 | 190115 | DER-ES 02/2020 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 10672.49 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.4 | 190117 | DER-ES 02/2020 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 16991.98 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.5 | 190116 | DER-ES 02/2020 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m² | 7518.56 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.6 | 190107 | DER-ES 02/2020 | Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos | m² | 100 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.1.7 | 190114 | DER-ES 02/2020 | Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1400 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.2 |  |  | SOBRE MADEIRA
17.2.1 | 190301 | DER-ES 02/2020 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 124 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.2.2 | 190302 | DER-ES 02/2020 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 2764 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.3 |  |  | SOBRE METAL
17.3.1 | 190417 | DER-ES 02/2020 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 515 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
17.4 |  |  | SOBRE PISOS
17.4.1 | 190605 | DER-ES 02/2020 | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão | m² | 2000 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
18.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.1 |  |  | MURO E FECHAMENTO
18.1.1 | Composição |  | Muro de alvenaria de blocos de concreto 14X19X39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 15cm e H=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. Pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | m | 250 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.1.2 | 200108 | DER-ES 02/2020 | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m³ | 50 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.1.3 | 200130 | DER-ES 02/2020 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 75 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.1.4 | Composição |  | Gradil tipo nylofor executado em painéis de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200X50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), poste com base chumbada, inclusive acessórios de fixação e base de concreto 15MPa. | m² | 48 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
18.2.1 | Composição |  | Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e reajuntamento com argamassa de cimento e areiano traço 1:3 - sem fornecimento de meio-fio | m | 25 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2.2 | 200202 | DER-ES 02/2020 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 12.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2.3 | Composição |  | Assentamento de bloco de concreto pré-moldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco | m² | 49.03 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2.4 | 200206 | DER-ES 02/2020 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 49.03 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2.5 | 200237 | DER-ES 02/2020 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 49.03 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.2.6 | 200253 | DER-ES 02/2020 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 32 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.3 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS
18.3.1 | 200563 | DER-ES 02/2020 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 2 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
18.3.2 | 130403 | DER-ES 02/2020 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m² | 36.77 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.1 |  |  | QUADRO DE GIZ E AVISO
19.1.1 | 210105 | DER-ES 02/2020 | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante | m² | 15 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2 |  |  | DIVERSOS INTERNOS
19.2.1 | 210301 | DER-ES 02/2020 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 20 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
19.2.2 | 210322 | DER-ES 02/2020 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 30 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
20.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DAS OBRAS
20.1 | Composição |  | Limpeza final da obra | m² | 7000 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | Valor total do item |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
Observação:
1) Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER-EDIFICAÇÕES/IOPES (02/2020), SINAPI (02/2020), SCO/EMOP (02/2020) e ORSE (02/2020)
2) BDI incluso = 29,93% e LS = 157,27%.
3) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
4) Prazo de Execução = 12 meses.