Linhares – ES, 11 de março de 2024.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Ref.: Pregão Eletrônico FMS nº 009/2024 - aquisição de equipamentos médicos hospitalares (Detector fetal), destinado ao Núcleo de Referência em Saúde da Mulher (Casa Rosa), ao Núcleo de Atenção ás Políticas de Saúde, e as Unidades Básicas de Saúde, deste Município.

Considerando as alegações de dúvidas/esclarecimentos do pregão acima mencionado, efetuado através do Portal de Compras Públicas foi relacionado abaixo os questionamentos para apreciação, análise e parecer de V.sªs.

Atenciosamente,

Leonethe Braum Pereira

Pregoeira do Município de Linhares

Portaria Nº 195/2023.

Dúvida

Boa tarde Sra. Pregoeira,

Solicitamos a revisão e a retificação do descritivo técnico do equipamento alvo desse certame, uma vez que encontra-se direcionado para uma marca específica, o que fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes. Na intenção de sermos atendidos e otimizar o processo licitatório, sugerimos um descritivo isento de marca:
"Doppler Fetal digital de mesa, com transdutor de alta sensibilidade, alto falante integrado ao equipamento e tela de LCD que possibilite a visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Deve possuir suporte para o transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador e porta USB, controle do volume e desligamento automático após 3 minutos de inatividade. Alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis. Bateria interna recarregável bivolt automático integrada ao equipamento. Acompanha pedestal com rodizio para fixação do detector fetal. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO. Deve apresentar Registro ANVISA. Assistência técnica devidamente registrada no CREA ES".

At.te,

S2 SAÚDE LTDA
CNPJ 16.740.031/0001-19